## 持込機械等（電動工具等）届（安B0801）
[11 empty] | 年 | 月 | 日 | 持 込 時 の 点 検
|  |  |  | 電動工具 | [16 empty] | 点検 |  |  | 年 | 月 | 日
|  | 持込機械等 | [5 empty] | 等 | 使用届 |  |  |  |  | 電 動 工 具 ・ 電 気 溶 接 機 等
電気溶接機
[14 empty] | 番号 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 機 械 名
[6 empty] | 一次会社名 | [7 empty] | 点検事項 | [12 empty] | ① | 電動カンナ
株式会社 水 倉 組 殿 | [13 empty] | アース線 | [12 empty] | ② | 電動ドリル
[6 empty] | 持込会社名 | [20 empty] | ③ | 電動丸のこ
[6 empty] | （ | ） | 次 | [5 empty] | 接地クランプ | [12 empty] | ④ | グラインダー等
[6 empty] | 代表者名 | [20 empty] | ⑤ | アーク溶接機
[14 empty] | キャップタイヤ | [12 empty] | ⑥ | ウインチ
[6 empty] | 電 話 | [20 empty] | ⑦ | 発電機
[14 empty] | コネクタ | [12 empty] | ⑧ | トランス
[27 empty] | ⑨ | コンプレッサー
[14 empty] | 接地端子の締結 | [12 empty] | ⑩ | 送風機
[27 empty] | ⑪ | ポンプ類
このたび、下記機械等を右の点検表により、点検整備のうえ持込・使用しますので、お届けいたします。 | [13 empty] | 充電部の絶縁 | [12 empty] | ⑫ | ミキサー類
なお、使用に際しては関係法令に定められた事項を順守します。 | [26 empty] | ⑬ | コンベヤー
[14 empty] | 自動電撃防止装置 | [12 empty] | ⑭ | 吹付機
[27 empty] | ⑮ | ボーリングマシーン
[14 empty] | 絶縁ホルダー | [12 empty] | ⑯ | 振動コンパクター
記 | [26 empty] | ⑰ | バイブレーター
[14 empty] | 溶接保護面 | [12 empty] | ⑱ | 鉄筋加工機
[27 empty] | ⑲ | 電動チェーンブロック
番号 | 機 械 名 |  | 規 格 |  | 管理番号 |  | 持込年月日 |  |  | 点検者 |  | 取扱者 |  | 操作スイッチ | [12 empty] | ⑳ | その他
|  |  | 性 能 |  | 受理番号 |  | 搬出予定年月日
1 | [6 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 絶縁抵抗測定値
年 月 日
2 | [6 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 各種ブレーキの作動
年 月 日
3 | [6 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 手すり･囲い
年 月 日
4 | [6 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | フックの外れ止め
年 月 日
5 | [6 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | ワイヤロープ・チェーン
年 月 日
6 | [6 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 滑車
年 月 日
7 | [6 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 回転部の囲い等
年 月 日
8 | [6 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 危険表示
年 月 日
9 | [6 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | そ の 他
年 月 日
10 | [6 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 圧力スイッチ
年 月 日
機械の特性、その他その 使用上注意すべき事項 | [13 empty] | 安全弁
圧力計
元 請 確 認 欄 | [6 empty] | 受付確認者
[14 empty] | （注） | 1. | 持込機械等の届け出は、当該機械を持ち込む会社（貸与を受けた会社が下請負人の場合はその会社）の代表者が所長に届け出ること。
担当者 | [6 empty] | 年 月 日
[15 empty] | 2. | 点検表の点検結果欄には、該当する箇所へレ印を記入すること。
[15 empty] | 3. | 絶縁抵抗の測定については、測定値（MΩ）を記入すること。
[15 empty] | 4. | 持込承認済証（小ステッカー)を持込機械に貼付すること。